## 一覧表
県産品ユニット型番一覧表
番号 | 設 備 名 |  | 登 録 事 業 者 名
1 | 太陽熱利用給湯システム | 分離型(強制循環型) | (株)長府製作所
2 |  | 一体型(自然循環型) | (株)長府製作所
3 |  |  | 長府工産(株)
4 | 太陽熱利用空調システム |  | (株)安成工務店
5 | 地中熱利用システム |  | (株)ジオパワーシステム
6 | ペレットストーブ |  | 宇部鉄工業協同組合
7 | 家庭用蓄電池 |  | 長州産業(株)
8 |  |  | (株)NFブロッサムテクノロジーズ
9 |  |  | 長府工産(株)
10 | V2H |  | 長州産業(株)
11 | 太陽光発電システム |  | 長州産業(株)
12 | 断熱材 |  | (株)デコス
13 | 断熱サッシ |  | (株)エクセルシャノン
14 | 高効率給湯設備 | 電気ヒートポンプ給湯機 | (株)長府製作所
15 |  | 潜熱回収型ガス給湯機 | (株)長府製作所
16 |  | 潜熱回収型石油給湯機 | (株)長府製作所
17 | 温水式床暖房 |  | (株)長府製作所
18 | ヒートポンプ式セントラル空調システム |  | (株)長府製作所
(株)安成工務店

## 家庭用蓄電池(長州産業)
企業名 | パッケージ型番 | 系統連係 | 蓄電容量 | 構成機器 | ユニット品番 | 一覧表へ戻る
長州産業(株) | CB-HYB02A(AS) | 系統連係型 | 6.4kWh | 蓄電池ユニット | CB-LMK64A
|  |  |  | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCS-48RH2A
|  |  |  | DC/DCコンバータ | DCS-22RH1A
|  |  |  | 計測・操作ユニット | MHC-M01A
| CB-HYB02B(BS) | 系統連係型 | 6.4kWh | 蓄電池ユニット | CB-LMK64A
|  |  |  | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCS-48RH2B,PCS-48RH2BS
|  |  |  | DC/DCコンバータ | DCS-22RH1A
|  |  |  | 計測・操作ユニット | MHCS-M01A
| CB-HYB03A(AS) | 系統連係型 | 6.5kWh | 蓄電池ユニット | CB-LMK65A
|  |  |  | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCS-55RH1A,PCS-55RH1AS
|  |  |  | DC/DCコンバータ | DCS-22RH2A
|  |  |  | 計測・操作ユニット | MHCS-M02A
| CB-HYB04A(AS) | 系統連係型 | 6.5kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCS-55RH2A(AS)
|  |  |  | DC/DCコンバータ | DCS-22RH2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMK65A
|  |  |  | 計測・操作ユニット | MHCS-M02A
| CB-FLB01A | 系統連係型 | 6.5kWh | パワーコンディショナ | PCS-25RF1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMK65A
|  |  |  | リモートコントローラ | RC-304A
| CB-FLB02A | 系統連係型 | 9.8kWh | パワーコンディショナ | PCS-40RF1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMK98A
|  |  |  | リモートコントローラ | RC-304A
| CB-H55T07A1 | 系統連係型 | 7.04kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-55RH1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT70A
| CB-H55T14A1 | 系統連係型 | 14.08kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-55RH1AS
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT70A(2台)
| CB-H99T07A1 | 系統連係型 | 7.04kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-99RH1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT70A
| CB-H99T14A1 | 系統連係型 | 14.08kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-99RH1AS
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT70A(2台)
| CB-P98M05A | 系統連係型 | 9.8kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP98A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P98MS05A | 系統連係型 | 9.8kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP98A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P164M05A | 系統連係型 | 16.4kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP164A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P164MS05A | 系統連係型 | 16.4kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP164A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P65M05A | 系統連係型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P65MS05A | 系統連係型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P63M05A | 系統連携型 | 6.3kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP63A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P127M05A | 系統連携型 | 12.7kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP1A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP127A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-E63HS1 | 系統連携型 | 6.3kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCP60S1
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ | DCP30S1
|  |  |  | リチウムイオン蓄電池ユニット | BCP631
| CB-E126HS1 | 系統連携型 | 12.6kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCP60S1
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ | DCP30S1
|  |  |  | リチウムイオン蓄電池ユニット | BCP631
| CB-P98M06A | 系統連携型 | 9.8kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP98A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P98MS06A | 系統連携型 | 9.8kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP98A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
長州産業(株) | CB-P164M06A | 系統連携型 | 16.4kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP164A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P164MS06A | 系統連携型 | 16.4kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP164A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P65M06A | 系統連携型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P65MS06A | 系統連携型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65A2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P63M06A | 系統連携型 | 6.3kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP63A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P127M06A | 系統連携型 | 12.7kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP127A
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-E64H2 | 系統連携型 | 6.4kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCP602
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ | DCP302
|  |  |  | リチウムイオン蓄電池ユニット | BCP642
| CB-E128H2 | 系統連携型 | 12.8kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCP602
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ(2台) | DCP302
|  |  |  | リチウムイオン蓄電池ユニット(2台) | BCP642
| CB-P65BM06A | 系統連携型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P65BMS06A | 系統連携型 | 6.5kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP65B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-E65H1M | 系統連携型 | 6.5kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCM601P
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ | DCM301P
|  |  |  | リチウムイオン蓄電池ユニット | CB-LMP65B2
| CB-P97BM06A | 系統連携型 | 9.7kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP97B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P97BMS06A | 系統連携型 | 9.7kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP97B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P130BM06A | 系統連携型 | 13.0kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RP2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP130B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-P130BMS06A | 系統連携型 | 13.0kWh | マルチ蓄電パワーコンディショナ | PCS-RPS2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP130B2
|  |  |  | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A
| CB-E97H1M | 系統連携型 | 9.7kWh | 多機能パワーコンディショナ | PCM601P
|  |  |  | 蓄電池用コンバータ | DCM301P
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LMP97B2
| CB-H55T77A2 | 系統連係型 | 7.7kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-55RH2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT77A2
| CB-H55T154A2 | 系統連係型 | 15.4kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-55RH2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT77A2(2台)
| CB-H99T77A2 | 系統連係型 | 7.7kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-99RH2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT77A2
| CB-H99T154A2 | 系統連係型 | 15.4kWh | ハイブリッドパワーコンディショナ | PCT-99RH2A
|  |  |  | 蓄電池ユニット | CB-LKT77A2(2台)
| CHB-RS01A | 非系統連係型 | 4.2kWh | 蓄電システム | CHB-RS01A
|  |  |  | リモコン | RC-541A
| CHB-RS01B | 非系統連係型 | 4.2kWh | 蓄電ユニット | CB-42CR2B
|  |  |  | リモコン | RC-510A
|  |  |  | 通信ゲートウェイ | CCH-01A
| CHB-RS02A | 非系統連係型 | 9.6kWh | 蓄電ユニット | CB-96CR2A
|  |  |  | リモコン | RC-520A
|  |  |  | 通信ゲートウェイ | CCH-01A

## 家庭用蓄電池(長府工産)
企業名 | パッケージ型番 | 系統連係 | 蓄電容量 | 構成機器 | ユニット品番 | 一覧表へ戻る
長府工産(株) | ESS-T3MCK | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
| ESS-T3MCKV | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3V1
| ESS-T3MCKVP | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3P1
| ESS-T3MCKVPL | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3PL1
| ESS-T3XCK | 系統連係型 | 14.96kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 増設ユニット | ES-T3XCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
| ESS-T3XCKV | 系統連係型 | 14.96kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 増設ユニット | ES-T3XCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3V1
| ESS-T3XCKVP | 系統連係型 | 14.96kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 増設ユニット | ES-T3XCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3P1
| ESS-T3XCKVPL | 系統連係型 | 14.96kWh | トライブリッドパワコン | ES-T3CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-T3MCK
|  |  |  | 増設ユニット | ES-T3XCK
|  |  |  | 切替モジュール | ES-B8T
|  |  |  | V2Hスタンド | ES-T3PL1
| ESS-T5MGCK | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T5CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
| ESS-T5MGCKVPL | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T5CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | V2Hスタンド,V2Hポッド | ES-PL1
| ESS-T5XGCK | 系統連係型 | 14.9kWh | トライブリッドパワコン | ES-T5CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | 増設ユニット | ES-CSXC
| ESS-T5XGCKVPL | 系統連係型 | 14.9kWh | トライブリッドパワコン | ES-T5CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | 増設ユニット | ES-CSXC
|  |  |  | V2Hスタンド,V2Hポッド | ES-PL1
| ESS-T6MGCK | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T6CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
| ESS-T6MGCKVPL | 系統連係型 | 7.4kWh | トライブリッドパワコン | ES-T6CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | V2Hスタンド,V2Hポッド | ES-PL1
| ESS-T6XGCK | 系統連係型 | 14.9kWh | トライブリッドパワコン | ES-T6CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | 増設ユニット | ES-CSXC
| ESS-T6XGCKVPL | 系統連係型 | 14.9kWh | トライブリッドパワコン | ES-T6CK
|  |  |  | 蓄電池ユニット | ES-CSMC
|  |  |  | 増設ユニット | ES-CSXC
|  |  |  | V2Hスタンド,V2Hポッド | ES-PL1

## 高効率給湯機
企業名 | 種別 | システム型式 | 貯湯ユニット型名 | ヒートポンプユニット型名 | 一覧表へ戻る
(株)長府製作所 | 電気ヒートポンプ給湯機 | EHP-3703A | ET-3703A | EHPE-4550
|  | EHP-3703AE | ET-3703AE | EHPE-4550
|  | EHP-3703AX | ET-3703AX | EHPE-4550
|  | EHP-3703AX-H | ET-3703AX-H | EHPE-4550
|  | EHP-3703AXP-H | ET-3703AXP-H | EHPE-4550
|  | EHP-3703BA | ET-3703BA | EHPE-4550
|  | EHP-3703BX | ET-3703BX | EHPE-4550
|  | EHP-3703BX-I | ET-3703BX-I | EHPE-4550
|  | EHP-3703BX-M | ET-3703BX-M | EHPE-4550
|  | EHP-3703CXP | ET-3703CXP | EHPE-4550
|  | EHP-3703CX-H | ET-3703CX-H | EHPE-4550
|  | EHP-3703CXP-H | ET-3703CXP-H | EHPE-4550
|  | EHP-3703A-E2 | ET-3703A-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703A-I-E2 | ET-3703A-I-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703AX-E2 | ET-3703AX-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703AX-H-E2 | ET-3703AX-H-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703BX-E2 | ET-3703BX-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703CXP-E2 | ET-3703CXP-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-3703AX-H-K | ET-3703AX-H-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703AXP-H-K | ET-3703AXP-H-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703AZ-K | ET-3703AZ-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703AZP-K | ET-3703AZP-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703BX-K | ET-3703BX-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703BX-I-K | ET-3703BX-I-K | EHPE-4550K
|  | EHP-3703AZ | ET-3703AZ | EHPE-4550S
|  | EHP-3703AZ-H | ET-3703AZ-H | EHPE-4550S
|  | EHP-3703AZP | ET-3703AZP | EHPE-4550S
|  | EHP-3703AZPS | ET-3703AZPS | EHPE-4550S
|  | EHP-3703BZPS | ET-3703BZPS | EHPE-4550S
|  | EHP-4603BZ | ET-4603BZ | EHPE-6050
|  | EHP-4603BZP | ET-4603BZP | EHPE-6050
|  | EHP-4603BZP-K | ET-4603BZP-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BZPS | ET-4603BZPS | EHPE-6050
|  | EHP-4603B-K | ET-4603B-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BX-K | ET-4603BX-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BX-I-K | ET-4603BX-I-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BX-H-K | ET-4603BX-H-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BXP-H-K | ET-4603BXP-H-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603BZ-K | ET-4603BZ-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4603B | ET-4603B | EHPE-6051
|  | EHP-4603BA | ET-4603BA | EHPE-6051
|  | EHP-4603BE | ET-4603BE | EHPE-6051
|  | EHP-4603BX | ET-4603BX | EHPE-6051
|  | EHP-4603BX-I | ET-4603BX-I | EHPE-6051
|  | EHP-4603BX-H | ET-4603BX-H | EHPE-6051
|  | EHP-4603BXP-H | ET-4603BXP-H | EHPE-6051
|  | EHP-4603B-E2 | ET-4603B-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-4603B-I-E2 | ET-4603B-I-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-4603BX-E2 | ET-4603BX-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-4603BX-H-E2 | ET-4603BX-H-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-4603CXP | ET-4603CXP | EHPE-6051
|  | EHP-4603CXP-E2 | ET-4603CXP-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-3704BZPS | ET-3704BZPS | EHPE-4550S
|  | EHP-3704AZPS | ET-3704AZPS | EHPE-4550S
|  | EHP-4604BZPS | ET-4604BZPS | EHPE-6051
|  | EHP-3704AZP | ET-3704AZP | EHPE-4550S
|  | EHP-4604BZP | ET-4604BZP | EHPE-6051
|  | EHP-3704AZ | ET-3704AZ | EHPE-4550S
|  | EHP-4604BZ | ET-4604BZ | EHPE-6051
|  | EHP-3704CXP | ET-3704CXP | EHPE-4550
|  | EHP-4604CXP | ET-4604CXP | EHPE-6051
|  | EHP-3704AX | ET-3704AX | EHPE-4550
|  | EHP-3704BX | ET-3704BX | EHPE-4550
|  | EHP-4604BX | ET-4604BX | EHPE-6051
|  | EHP-3704BX-M | ET-3704BX-M | EHPE-4550
|  | EHP-3704BX-I | ET-3704BX-I | EHPE-4550
|  | EHP-4604BX-I | ET-4604BX-I | EHPE-6051
|  | EHP-3704A-I-E2 | ET-3704A-I-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-4604B-I-E2 | ET-4604B-I-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-4604BX-I-K | ET-4604BX-I-K | EHPE-6050K
|  | EHP-3704BA | ET-3704BA | EHPE-4550
|  | EHP-4604BA | ET-4604BA | EHPE-6051
|  | EHP-3704A | ET-3704A | EHPE-4550
|  | EHP-4604B | ET-4604B | EHPE-6051
|  | EHP-3704BX-E2 | ET-3704BX-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-4604BX-E2 | ET-4604BX-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-3704A-E2 | ET-3704A-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-4604B-E2 | ET-4604B-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-3704AZP-K | ET-3704AZP-K | EHPE-4550K
|  | EHP-4604BZP-K | ET-4604BZP-K | EHPE-6050K
|  | EHP-3704AZ-K | ET-3704AZ-K | EHPE-4550K
|  | EHP-4604BZ-K | ET-4604BZ-K | EHPE-6050K
|  | EHP-3704BX-K | ET-3704BX-K | EHPE-4550K
|  | EHP-4604BX-K | ET-4604BX-K | EHPE-6050K
|  | EHP-4604B-K | ET-4604B-K | EHPE-6050K
|  | EHP-3704AXP-H | ET-3704AXP-H | EHPE-4550
|  | EHP-4604BXP-H | ET-4604BXP-H | EHPE-6051
|  | EHP-3704AX-H | ET-3704AX-H | EHPE-4550
|  | EHP-4604BX-H | ET-4604BX-H | EHPE-6051
|  | EHP-3704CX-H | ET-3704CX-H | EHPE-4550
|  | EHP-3704CXP-H | ET-3704CXP-H | EHPE-4550
|  | EHP-3704AX-H-E2 | ET-3704AX-H-E2 | EHPE-4550E2
|  | EHP-4604BX-H-E2 | ET-4604BX-H-E2 | EHPE-6051E2
|  | EHP-3704AXP-H-K | ET-3704AXP-H-K | EHPE-4550K
|  | EHP-4604BXP-H-K | ET-4604BXP-H-K | EHPE-6050K
|  | EHP-3704AX-H-K | ET-3704AX-H-K | EHPE-4550K
|  | EHP-4604BX-H-K | ET-4604BX-H-K | EHPE-6050K

## HP式セントラル空調システム
企業名 | システム型式 | 貯湯ユニット型名 | ヒートポンプユニット型名 | 一覧表へ戻る
(株)長府製作所 | YA-4043SX-C | YC-4043SX-C | AE-4043SX
| YA-5643SHX-C | YC-5643SX-C | AE-5643SX