## 表紙
許可申請様式計算シート
令和７年１２月
山口県土木建築部 河川課

## 許可申請様式
許可申請様式について
様式の内容は以下の通りです。
様式－2 ： 現況土地利用区分面積集計表（行為前）
様式－3 ： 計画土地利用区分面積集計表（行為後）
様式－4 ： 行為前後の土地利用集計表
様式－5 ： 雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数
様式－6 ： 雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
様式－7 ： 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類
（様式－2～様式－4：事前相談に必要な書類，様式－2～様式－7：許可申請に必要な書類）
様式－2～様式－7には，例として以下の条件で数値を入力しています。
＜行為前＞
＜行為後＞

## 使用方法
使 用 方 法 | [5 empty] | 作業手順
作業フロー（目的）
| 1． | 雨水浸透阻害行為の許可申請ガイドブック「表3-4 土地利用形態の判断と流出係数一覧」を参考に、様式－2に行為前の現況土地利用別面積を入力します。 |  | 阻害行為前の現況土地利用別面積を確認 | 事前相談
| ２． | 雨水浸透阻害行為の許可申請ガイドブック「表3-4 土地利用形態の判断と流出係数一覧」を 参考に、様式－3に行為後の計画土地利用別面積を入力します。 |  | 阻害行為後の計画土地利用別面積を確認
| ３． | １．２．の結果から、行為前後の土地利用集計により、阻害行為対象面積が様式－4に自動で 算出されます。（入力の必要なし） 算出結果（様式－4：④欄の合計）より、雨水浸透阻害行為許可の対象となるか判断します。 阻害行為対象面積が1,000㎡（0.1ha）を超えていれば雨水浸透阻害行為許可の対象となります。（入力の必要なし）
雨水浸透阻害行為許可の対象となるか判定
許可申請（本申請）
| ４． | 様式－5に雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数が自動算出されます。（入力の必要なし） |  | 阻害行為前後の平均流出係数を算出
| ５． | 様式－6に雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量が自動算出されます。（入力の必要なし） |  | 阻害行為前後の最大雨水流出量を算出
| ６． | 『調整池容量計算システム』を使用して雨水浸透貯留施設の能力を算出し、必要対策量を上回っているか確認します。（詳しくは様式－7作成要領をご覧ください。） 『調整池容量計算システム』の算出結果を様式－7に記入します。
流出抑制施設の能力が必要対策量以上か判定
流出抑制施設の能力が必要対策量以上であるか判定

## 様式ー2（現況土地利用区分面積集計表）
現況土地利用区分面積集計表 | [18 empty] | 様式－2
エリアNO | 宅地等 | [9 empty] | 宅地等以外の土地
| 宅地等に該当する土地 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 上記に掲げる土地以外の土地
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路 （法面無） | 道路 （法面有） | 鉄道 線路 （法面無） | 鉄道 線路 （法面有） | 飛行場 （法面無） | 飛行場 （法面有） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地 （法面無） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場 （雨水を排除するための破水施設を伴うものに限る） | 運動場その他これに類する施設 （雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地・ 原野類 | 耕地 | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締固められていない土地
| 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | 0.03
2 | [17 empty] | 0.06
3 |  |  |  |  | 0.005
4 | [17 empty] | 0.08
5 | [17 empty] | 0.09
6
7
8
9
10
小計１ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
小計2 | 0.035 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.23
合計 | 0.265

## 様式ー3（計画土地利用区分面積集計表）
計画土地利用区分面積集計表 | [18 empty] | 様式－3
エリアNO | 宅地等 | [9 empty] | 宅地等以外の土地
| 宅地等に該当する土地 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 上記に掲げる土地以外の土地
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路 （法面無） | 道路 （法面有） | 鉄道 線路 （法面無） | 鉄道 線路 （法面有） | 飛行場 （法面無） | 飛行場 （法面有） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地 （法面無） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場 （雨水を排除するための破水施設を伴うものに限る） | 運動場その他これに類する施設 （雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地・ 原野類 | 耕地 | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締固められていない土地
| 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | 0.03
2 | [10 empty] | 0.06
3 |  |  |  |  | 0.005
4 | [13 empty] | 0.08
5 | 0.09
6
7
8
9
10
小計１ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計2 | 0.125 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.08 |  |  | 0
合計 | 0.265

## 様式ー4（行為前後の土地利用集計表）
行為前後の土地利用集計表 | [6 empty] | 様式－4
土地利用区分 |  |  | 流出 係数 (参考） | ①欄 | ②欄 | ③欄 | 雨水浸透阻害行為の 該当面積
|  |  |  | 土地利用面積 （現況） | 土地利用面積 （計画） | 面積差 （ha）
|  |  |  | （様式－2）の小計１ | （様式－3）の小計１ | （②欄－①欄）
宅地等に該当する土地 | ① | 宅地 | 0.9 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.09
| ② | 池沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 水路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ④ | ため池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤ | 道路 （法面を有しないもの） | 0.9 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0
| ⑤ | 道路 （法面を有するもの） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑥ | 鉄道線路 （法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑥ | 鉄道線路 （法面を有するもの） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑦ | 飛行場 （法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑦ | 飛行場 （法面を有するもの） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  | 0.035 | 0.125 | 0.09 | 0.09
舗装 された 土地 | ⑧ | コンクリート等の不浸透性の材料により 覆われた土地（法面除く） | 0.95 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| ⑨ | コンクリート等の不浸透性の材料により 覆われた法面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計（ha) |  |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06
その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 | ⑩ | ゴルフ場 （雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑪ | 運動場その他これに類する施設 （雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| ⑫ | ローラーその他これに類する建設機械を 用いて締固められた土地 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計（ha) |  |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08
上記に掲げる土地以外の 土地 | ⑬ | 山地 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| ⑭ | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| ⑮ | 林地、原野 | 0.2 | 0.23 | 0 | -0.23
| ⑯ | 耕地 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| ⑰ | ローラーその他これに類する建設機械を 用いて締固められていない土地 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 小計（ha) |  |  | 0.23 | 0 | -0.23
| 合計（ha) |  |  | 0.265 | 0.265 | 0 | 0.23
④欄 雨水浸透阻害行為の該当面積（ha） |  |  |  | 0.23
▽
雨水浸透阻害行為に該当する

## 様式－5（雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数）
様式－5
雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数
行為区域位置 |  | 山口市防府市○○町
行為面積 |  | 0.23
行為前後の土地利用区分
区分 |  | 土地利用の形態の細区分 | 流出係数 | 行為前面積 （ha） | 行為後面積 （ha）
宅地等に該当する土地 | 第１号関連 | ①宅地 | 0.9 | 0.03 | 0.12
|  | 池沼 | 1 | 0 | 0
|  | 水路 | 1 | 0 | 0
|  | ため池 | 1 | 0 | 0
|  | 道路(法面を有しないもの） | 0.9 | 0.005 | 0.005
|  | 道路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有するもの） |  | 0 | 0
宅地等以外の土地 | 第２号 関 連 | コンクリート等の不浸透性の材料により 覆われた土地（法面除く） | 0.95 | 0 | 0.06
|  | コンクリート等の不浸透性の材料により 覆われた法面 | 1 | 0 | 0
| 第３号関連 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 | 0 | 0
|  | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 | 0 | 0.08
|  | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.5 | 0 | 0
| 上記第１号から 第３号に掲げる 土地以外の土地 | 山地 | 0.3 | 0 | 0
|  | 人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.4 | 0 | 0
|  | 林地，耕地，原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.2 | 0.23 | 0
その他
面積計 |  |  |  | 0.265 | 0.265
平均流出係数 |  |  |  | 0.292 | 0.881

## 様式－6（雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量）
様式－6
雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
合理式 |  | Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ
Ｑ ： 流量（㎥／ｓ）
ｆ ： 流出係数 （様式－４より）
ｒ ： 最大降雨強度(10分間）（ｍｍ／ｈ）（佐波川流域（山口市・防府市）基準降雨より）
Ａ ： 集水面積（ｈａ）（様式－４より）
① 行為前の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／360× |  | 0.292 | ×133.8× | 0.265 | ＝ | 0.02876 | ㎥／ｓ
② 行為後の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／360× |  | 0.881 | ×133.8× | 0.265 | ＝ | 0.08677 | ㎥／ｓ
よって，
| 0.08677 |  | ㎥／ｓ－ | 0.02876 | ㎥／ｓ | ＝ | 0.05801 | ㎥／ｓ
| 0.05801 |  | ㎥／ｓ分をカットする対策が必要。

## （様式－7作成要領）
【C地域（山口市）＿降雨強度】
| （様式－7作成要領） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h）
|  | 0 | 0－10 | 2.8 | 6 | 0－10 | 5 | 12 | 0－10 | 86.8 | 18 | 0－10 | 4.9
| 様式－7では，雨水貯留浸透施設の対策規模を設定し，行為後のピーク流量が 行為前の流出雨水量の最大値を超えないか確認することを目的としています。 |  | 10－20 | 2.9 |  | 10－20 | 5.2 |  | 10－20 | 53.8 |  | 10－20 | 4.8
|  |  | 20－30 | 2.9 |  | 20－30 | 5.3 |  | 20－30 | 39.6 |  | 20－30 | 4.7
|  |  | 30－40 | 2.9 |  | 30－40 | 5.4 |  | 30－40 | 31.5 |  | 30－40 | 4.6
| 「調整池容量システム（エクセル）」を用いて様式－7を作成します。 |  | 40－50 | 3 |  | 40－50 | 5.6 |  | 40－50 | 26.3 |  | 40－50 | 4.5
| 「ユーザーマニュアル」を参考にしながら，以下のシートを作成してください。 |  | 50－60 | 3 |  | 50－60 | 5.7 |  | 50－60 | 22.6 |  | 50－60 | 4.4
| （「調整池容量システム（エクセル）」，「ユーザーマニュアル」は， 山口県河川課ページ掲載のものを使用してください。 | 1 | 0－10 | 3 | 7 | 0－10 | 5.9 | 13 | 0－10 | 19.9 | 19 | 0－10 | 4.3
|  |  | 10－20 | 3.1 |  | 10－20 | 6.1 |  | 10－20 | 17.7 |  | 10－20 | 4.2
|  |  | 20－30 | 3.1 |  | 20－30 | 6.2 |  | 20－30 | 16.1 |  | 20－30 | 4.1
| ～「調整池容量システム（エクセル）」使用方法～ |  | 30－40 | 3.2 |  | 30－40 | 6.4 |  | 30－40 | 14.7 |  | 30－40 | 4.1
|  |  | 40－50 | 3.2 |  | 40－50 | 6.6 |  | 40－50 | 13.5 |  | 40－50 | 4
1． | 流出係数算出➡様式－5を参照して記入してください。 |  | 50－60 | 3.3 |  | 50－60 | 6.9 |  | 50－60 | 12.6 |  | 50－60 | 3.9
|  | 2 | 0－10 | 3.3 | 8 | 0－10 | 7.1 | 14 | 0－10 | 11.8 | 20 | 0－10 | 3.9
２． | 01流出計算（Q-Tグラフ）➡「計算実行」ボタンを押下してください。 |  | 10－20 | 3.3 |  | 10－20 | 7.4 |  | 10－20 | 11 |  | 10－20 | 3.8
| （様式－6に対応しています。行為前後の流出量を確認してください。） |  | 20－30 | 3.4 |  | 20－30 | 7.7 |  | 20－30 | 10.4 |  | 20－30 | 3.7
|  |  | 30－40 | 3.4 |  | 30－40 | 8 |  | 30－40 | 9.9 |  | 30－40 | 3.7
３． | 浸透施設能力➡設置する浸透施設の比浸透量，飽和透水係数，設置数量，影響係数，体積，空隙率を 入力してください。 |  | 40－50 | 3.5 |  | 40－50 | 8.3 |  | 40－50 | 9.4 |  | 40－50 | 3.6
|  |  | 50－60 | 3.5 |  | 50－60 | 8.7 |  | 50－60 | 8.9 |  | 50－60 | 3.6
| （各浸透施設諸元の算出には次ページの「浸透施設諸元算出表」を使用し，算出された諸元（青・緑ハッチング項目）を浸透施設能力シートに入力してください。） | 3 | 0－10 | 3.6 | 9 | 0－10 | 9.1 | 15 | 0－10 | 8.5 | 21 | 0－10 | 3.5
|  |  | 10－20 | 3.6 |  | 10－20 | 9.6 |  | 10－20 | 8.2 |  | 10－20 | 3.5
|  |  | 20－30 | 3.7 |  | 20－30 | 10.1 |  | 20－30 | 7.8 |  | 20－30 | 3.4
４． | 0２流出計算（QT-Sグラフ）➡流出計算条件を選択し，「計算実行/再設定」ボタンを押下してください。 |  | 30－40 | 3.8 |  | 30－40 | 10.7 |  | 30－40 | 7.5 |  | 30－40 | 3.4
|  |  | 40－50 | 3.8 |  | 40－50 | 11.4 |  | 40－50 | 7.2 |  | 40－50 | 3.3
５． | 04－①調整計算（自然調節方式）➡調整池を設置する場合は諸元を入力し，「計算実行」ボタンを 押下してください。 |  | 50－60 | 3.9 |  | 50－60 | 12.2 |  | 50－60 | 7 |  | 50－60 | 3.3
|  | 4 | 0－10 | 4 | 10 | 0－10 | 13 | 16 | 0－10 | 6.8 | 22 | 0－10 | 3.2
|  |  | 10－20 | 4 |  | 10－20 | 14.1 |  | 10－20 | 6.5 |  | 10－20 | 3.2
６． | 計算結果の総合評価がO.Kとなっているか確認します。 |  | 20－30 | 4.1 |  | 20－30 | 15.3 |  | 20－30 | 6.3 |  | 20－30 | 3.1
| （N.Gの場合はO.Kになるまで，繰り返し諸元を調整します。） |  | 30－40 | 4.2 |  | 30－40 | 16.9 |  | 30－40 | 6.1 |  | 30－40 | 3.1
|  |  | 40－50 | 4.3 |  | 40－50 | 18.7 |  | 40－50 | 6 |  | 40－50 | 3.1
７． | 総合評価がO.Kであれば，「【様式】許可申請図書」の保存場所を入力し，「許可申請図書の作成」ボタンを押下して計算結果を出力します。 |  | 50－60 | 4.3 |  | 50－60 | 21.1 |  | 50－60 | 5.8 |  | 50－60 | 3
|  | 5 | 0－10 | 4.4 | 11 | 0－10 | 24.3 | 17 | 0－10 | 5.6 | 23 | 0－10 | 3
| （「【様式】許可申請図書」は『調整池容量計算システム』をダウンロードすると，同時に保存されます。） |  | 10－20 | 4.5 |  | 10－20 | 28.6 |  | 10－20 | 5.5 |  | 10－20 | 3
|  |  | 20－30 | 4.6 |  | 20－30 | 35.1 |  | 20－30 | 5.4 |  | 20－30 | 2.9
８． | 出力された許可申請図書(エクセルシート)から，流出抑制施設の諸元および調節計算結果を 様式－7入力します。 |  | 30－40 | 4.7 |  | 30－40 | 45.6 |  | 30－40 | 5.2 |  | 30－40 | 2.9
|  |  | 40－50 | 4.8 |  | 40－50 | 66.1 |  | 40－50 | 5.1 |  | 40－50 | 2.9
| （※様式―7は正方形ます，浸透トレンチおよび調整池を併用した場合を赤字で例示しております。） |  | 50－60 | 4.9 |  | 50－60 | 133.8 |  | 50－60 | 5 |  | 50－60 | 2.8

## 浸透施設諸元算出表
浸透施設諸元算出表
使用する浸透施設の諸元をオレンジ色ハッチング箇所に入力してください。 必要な諸元（青・緑ハッチング項目）が自動算出されます。
例として，下図の正方形ますおよび浸透トレンチを使用した場合の数値を赤字で示しています。
| 施設 |  | 円筒ます | 正方形ます | 矩形ます | 浸透トレンチ・浸透側溝 | 透水性舗装・透水性平板
| 浸透面 |  | 側面および底面 | 側面および底面 | 側面および底面 | 側面および底面 | 底面
模式図
| 施設規模の適応範囲 |  | H≦1.5m, 0.2≦D≦10m | H≦1.5m, W≦80m | H≦1.5m, L≦200m, W≦4m | H≦1.5m, W≦1.5m | H≦1.5m
| 設計水頭H(m) |  |  | 0.75 |  | 0.75
| 施設直径D(m)，施設幅W(m) |  |  | 0.75 |  | 0.75
施設延長L(m)
| 係数 | a |  | 1.075 |  | 3.093 | 0.014
|  | b |  | 6.6978 |  | 1.682 | 1.287
|  | c |  | 1.8605
浸透能力算出のために必要な諸元 | 比浸透量(m2) |  |  | 7.4885 |  | 4.0018
| 飽和透水係数(m/hr) | [6 empty] | 現地浸透試験の結果を入力してください
| 設置数量(個)，(m)，(m2) |  |  | 12 |  | 70.2
| 影響係数（１） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 影響係数（２） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5
| 管の外径(m) |  | 0.318 | 0.318 |  | 0.216
| 管の内径(m) |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.2
| 管の高さ(m) |  | 0.8 | 0.6
| トレンチの段数 |  |  |  |  | 2
空隙貯留量算出のために必要な諸元 | 空隙部の体積(m3) |  | 0 | 4.4907 | 0 | 34.3427 | 0
| 空隙率(%) |  |  | 35 |  | 35 |  | 下表の材料別の空隙率を参照し， 該当する材料の設計値を入力してください
| 管内の体積(m3) |  | 0 | 0.50894 | 0 | 4.4108 |  | 空隙貯留量の条件設定【その他】に入力してください
| 空隙率(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
●材料別の空隙率
[5 empty] | 材料 | 設計値 | 文献による参考値
[5 empty] | 単粒度砕石（３・４・５号） | 35% | 30～40％※１
[5 empty] | クラッシャーラン | 12% | 骨材間隙率6～18％※２
[5 empty] | 粒度調整砕石 | 9% | 骨材間隙率3～15％※２
[5 empty] | 透水性アスファルト混合物 | 15% | 10～20％以上※３
透水性瀝青安定処理路盤
[5 empty] | 透水性コンクリート | 20% | 連続空隙率20%※４
[5 empty] | プラスチック製貯留材 | 使用する製品の カタログ値を採用 | 60～95％※４ 空隙率は製品により異なり，また98％の空隙率を有するものもある
※１：雨水浸透施設技術指針［案］構造・施工・維持管理編 社団法人雨水貯留浸透技術協会
※２：舗装設計施工指針 社団法人日本道路協会
※３：雨水流出抑制施設(規定及び解説)住宅・都市整備公団
※４：技術評価認定書 社団法人雨水貯留浸透技術協会

## 様式ー7
| 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [13 empty] | 様式－7
流出抑制施設諸元
| 調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [6 empty] | 空隙貯留量諸元
| 放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 | 0.0030034 | m3/s |  |  |  |  | 空隙貯留量 | 18.5114 | m3
|  |  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
| 放流口形状 | 形状 | 円形 |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  | 【浸透マス】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
|  | 直径 | 0.055 |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
|  | 高さ | － | [6 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
|  | 幅 | － |  |  | 1 | 7.4885 | 0.036 | 12 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.4907 | 35
| 管底位置（池底から） |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
| 調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
| 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
| 4 | 100 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  | 【浸透トレンチ】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 | 4.0018 | 0.036 | 70.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 34.3427 | 35
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.50894 | 100
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.4108 | 100
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
調節計算結果
|  | 最大流入量（行為後） | 0.023202 | m3/s
|  | 最大放流量 | 0.0057543 | m3/s | ＜ | 許容放流量 | 0.01262 | m3/s