## 記入要領
有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵に関する調査票記入要領
１．工場・事業場について
工場・事業場名 | 工場・事業場名を記入してください。
工場・事業場所在地 | 工場・事業場所在地を記入してください。
産業分類 | 代表となる産業分類を日本標準産業分類（平成２５年１０月改訂）の細分類番号に従い、記入してください。
記載者 所属・氏名 | 本調査票を記入された方の所属・氏名を記入してください。
TEL | 電話番号を記入してください。
２．有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵の有無について
①有害物質の製造、使用又は処理の有無 | 該当する方に「○」を記入してください。過去に使用等の履歴がある場合も「有」としてください。 → 「有」の場合、「３」に進んでください。
３．有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵状況等について
①使用等している有害物質名及び区分 | 有害物質名を記入し、該当する区分に「○」を記入してください。 現在使用していないが、過去に使用等の履歴のある物質については、①～④のみをお答えください。
②関連施設区分 | 該当する区分に「○」を記入してください。
③特定施設番号及び施設番号 | 水質汚濁防止法で規定する特定施設番号及び事業場における施設番号（申請又は届出別紙1、2に記載）を記入してください。
④有害物質使用等の概要 | 用途等の概要を記入してください。なお、工程図等の参考資料がある場合は、添付をお願いします。
⑤有害物質使用等の量（kg／年） | 前年度実績の量を記入してください。
⑥有害物質使用等施設の床面、施設等の周辺における流出・地下浸透防止対策 | 有害物質使用等施設の床面の材質、流出・地下浸透防止対策を具体的に記入してください。
⑦有害物質使用等施設に付帯する配管等における流出・地下水浸透防止対策 | 有害物質使用等施設に付帯する配管等の材質、強度、構造等の流出・地下浸透防止対策を具体的に記入してください。
⑧有害物質使用等施設に付帯する排水溝等の排水系統設備における流出・地下浸透防止対策 | 有害物質使用等施設に付帯する排水溝等の材質、強度、構造等の流出・地下浸透防止対策を具体的に記入してください。
⑨地下貯蔵施設における流出・地下浸透防止対策 | 地下貯蔵施設を設置している場合、そこでとられている流出・地下浸透防止対策を具体的に記入してください。
⑩有害物質使用等施設の使用方法による流出・地下浸透防止対策 | 流出・地下浸透を防止するために規定している使用方法について具体的に記入してください。
⑪排水処理の概要 | 当該施設から発生する排水及び廃液の処理方法を具体的に記入してください。
⑫汚泥・廃液等の処理方法及び量（kg／年） | 処理方法の概要及び発生する汚泥・廃液等の前年度実績量を記入してください。
⑬排出水検査結果 | 排出水の検査を実施している場合は、直近の実施日及び結果を記入してください。
⑥～⑩については、改正水質汚濁防止法の規定に基づく内容とし、必要に応じて資料を添付してください。
４．地下水利用状況について
①地下水利用状況 | 地下水利用の有無について該当する方に「○」を記入し、地下水利用がある場合はその井戸の位置が事業場敷地内外か、該当する方に「○」を記入してください。
②地下水検査状況 | 有害物質について地下水の水質検査を行っている場合は、直近の検査日及び結果を記入してください。

## 記入例１
有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵に関する調査票（記入例１） | [9 empty] | 記入年月日 |  | 2026-09-14
１．工場・事業場について
| 工場・事業場名 |  | （工場・事業場名を記入）
| 工場・事業場所在地 |  | （工場・事業場所在地を記入） |  |  |  |  | 産業分類 |  | （産業分類の細分類番号を記入）
| 記載者 所属・氏名 |  | （調査票記入者の所属及び氏名を記入） |  |  |  |  | ＴＥＬ |  | （記入者に連絡がつく番号を記入）
２．有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵(以下「使用等」という。）の有無について
| ① | 有害物質の使用等の有無 （過去の使用等も含む） | [5 empty] | 有 ・ 無
「有」の場合は、「３」に進んでください。「無」の場合は、アンケート終了です。
３．有害物質の使用等の状況について
| ① | 使用等している有害物質名 及び区分 | シアン化合物：シアン化ソーダ（NaCN） |  |  |  | 過去使用 | ふっ素及びその化合物 |  |  |  |  | 過去使用
[7 empty] | □ | [5 empty] | ☑
|  |  | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵） |  |  |  |  | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵）
| ② | 関連施設区分 | ○ | 有害物質使用特定施設 |  |  |  | ○ | 有害物質使用特定施設
|  |  |  | 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |  |  | 有害物質貯蔵指定施設
|  |  |  | その他施設 |  |  |  |  | その他施設
| ③ | 特定施設番号及び施設番号 ※②で有害物質使用特定施設が「○」の場合のみ記入してください ※施設番号とは、申請又は届出別紙1,2に記載の番号 | ６６電気めっき施設（G-1） |  |  |  |  | ７１の２-イ 科学技術の研究等の用に供する洗浄施設
| ④ | 有害物質使用等の概要（用途） | ○○部品製造のため、シアン含有の電解液を使用し、亜鉛メッキする。 |  |  |  |  | 分析業務に使用
| ⑤ | 有害物質使用等の量（kg／年） | 120kg／年（○年度実績）
| ⑥ | 有害物質使用等施設の床面、施設の周辺における流出・地下浸透防止対策 | 床面は○○製、施設の周囲には防液堤を設置している。
| ⑦ | 有害物質使用等施設に付帯する配管等における流出・地下浸透防止対策 | シアン化ソーダの漏えい防止に必要な強度を有し、容易に劣化せず、外面には腐食を防止するための措置が講じてある○○製の配管を使用。
| ⑧ | 有害物質使用等施設に付帯する排水溝等の排水系統設備における流出・地下浸透防止対策 | シアン化ソーダの地下への浸透防止に必要な強度を有し、容易に劣化しない○○製の排水溝。なお、排水溝の表面は、○○により被覆。
| ⑨ | 地下貯蔵施設における流出・地下浸透防止対策 | ○○で覆う二重殻構造で、地下貯蔵施設の外面は、腐食を防止するため○○製。 シアン化ソーダの量を表示する水量計を設置。
| ⑩ | 有害物質使用等施設の使用方法による流出・地下浸透防止対策 | シアン化ソーダを扱う作業は、飛散、流出又は地下に浸透しない方法で行う。 施設の運転を適切に行う。 シアン化ソーダが漏えいした場合、直ちに措置を講じ、シアン化ソーダを回収し適切に処理する。 管理要領を定めている。
| ⑪ | 排水の処理の概要 | ６６電気めっき施設（G-1）からの排水は、すべて、排水処理施設で処理し、排出する。
| ⑫ | 汚泥・廃液等の処理方法及び量（kg／年） | 排水処理施設の汚泥は、産廃処理する。
|  |  | 汚泥 | 60 |  | 廃液 |  | 汚泥 |  |  | 廃液
|  |  | 大気蒸発 |  |  | その他 |  | 大気蒸発 |  |  | その他
| ⑬ | 排出水検査結果 | 検査日 |  | R○.○.○ |  |  | 検査日
|  |  | 検査結果 |  | 不検出 |  |  | 検査結果
４．地下水利用状況について
| ① | 地下水利用状況 | 地下水利用の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 井戸の位置（事業場敷地） |  |  |  |  | 内 ・ 外
| ② | 地下水検査状況 | 有害物質名 |  | シアン化合物 |  |  | 有害物質名
|  |  | 検査日 |  | R○.○.○ |  |  | 検査日
|  |  | 検査結果 |  | 不検出 |  |  | 検査結果

## 記入例２
有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵に関する調査票（記入例２：特定施設68） | [10 empty] | 記入年月日 |  | 2026-09-14
１．工場・事業場について
| 工場・事業場名 |  | （工場・事業場名を記入）
| 工場・事業場所在地 |  | （工場・事業場所在地を記入） | [5 empty] | 産業分類 |  | （産業分類の細分類番号を記入）
| 記載者 所属・氏名 |  | （調査票記入者の所属及び氏名を記入） | [5 empty] | ＴＥＬ |  | （記入者に連絡がつく番号を記入）
２．有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵(以下「使用等」という。）の有無について
| ① | 有害物質の使用等の有無 （過去の使用等も含む） | [6 empty] | 有 ・ 無
「有」の場合は、「３」に進んでください。「無」の場合は、アンケート終了です。
３．有害物質の使用等の状況について
| ① | 使用等している有害物質名 及び区分 | 硝酸化合物 |  |  |  |  | 過去使用 | [5 empty] | 過去使用
[8 empty] | □ | [5 empty] | □
|  |  | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵） | [5 empty] | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵）
| ② | 関連施設区分 | ○ | 有害物質使用特定施設 | [5 empty] | 有害物質使用特定施設
|  |  |  | 有害物質貯蔵指定施設 | [5 empty] | 有害物質貯蔵指定施設
|  |  |  | その他施設 | [5 empty] | その他施設
| ③ | 特定施設番号及び施設番号 ※②で有害物質使用特定施設が「○」の場合のみ記入してください ※施設番号とは、申請又は届出別紙1,2に記載の番号 | ６８ 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
| ④ | 有害物質使用等の概要（用途） | 写真現像のため、硝酸化合物等含有する現像液をカートリッジ式で供給する
| ⑤ | 有害物質使用等の量（kg／年） | 120kg／年（〇年度実績）
| ⑥ | 有害物質使用等施設の床面、施設の周辺における流出・地下浸透防止対策 | 床面はビニールタイル張り
| ⑦ | 有害物質使用等施設に付帯する配管等における流出・地下浸透防止対策 | 廃液は設備内のタンクに自動的に回収される
| ⑧ | 有害物質使用等施設に付帯する排水溝等の排水系統設備における流出・地下浸透防止対策 | 特になし
| ⑨ | 地下貯蔵施設における流出・地下浸透防止対策 | －
| ⑩ | 有害物質使用等施設の使用方法による流出・地下浸透防止対策 | シアン化ソーダを扱う作業は、飛散、流出又は地下に浸透しない方法で行う。 施設の運転を適切に行う。 シアン化ソーダが漏えいした場合、直ちに措置を講じ、シアン化ソーダを回収し適切に処理する。 管理要領を定めている。
| ⑪ | 排水の処理の概要 | 廃液は、すべて業者によって回収される。
| ⑫ | 汚泥・廃液等の処理方法及び量（kg／年） | 廃液は、すべて産廃処理する。
|  |  | 汚泥 |  |  | 廃液 | 60 |  | 汚泥 |  |  | 廃液
|  |  | 大気蒸発 |  |  | その他 |  |  | 大気蒸発 |  |  | その他
| ⑬ | 排出水検査結果 | 検査日 |  | 排水なし |  |  |  | 検査日
|  |  | 検査結果 | [5 empty] | 検査結果
４．地下水利用状況について
| ① | 地下水利用状況 | 地下水利用の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  |  | 井戸の位置（事業場敷地） | [5 empty] | 内 ・ 外
| ② | 地下水検査状況 | 有害物質名 | [5 empty] | 有害物質名
|  |  | 検査日 | [5 empty] | 検査日
|  |  | 検査結果 | [5 empty] | 検査結果

## 記入例３
有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵に関する調査票（記入例３：特定施設71の2-イ） | [10 empty] | 記入年月日 |  | 2026-09-14
１．工場・事業場について
| 工場・事業場名 |  | （工場・事業場名を記入）
| 工場・事業場所在地 |  | （工場・事業場所在地を記入） | [5 empty] | 産業分類 |  | （産業分類の細分類番号を記入）
| 記載者 所属・氏名 |  | （調査票記入者の所属及び氏名を記入） | [5 empty] | ＴＥＬ |  | （記入者に連絡がつく番号を記入）
２．有害物質の製造、使用、処理又は貯蔵(以下「使用等」という。）の有無について
| ① | 有害物質の使用等の有無 （過去の使用等も含む） | [6 empty] | 有 ・ 無
「有」の場合は、「３」に進んでください。「無」の場合は、アンケート終了です。
３．有害物質の使用等の状況について
| ① | 使用等している有害物質名 及び区分 | ふっ素及びその化合物 |  |  |  |  | 過去使用 | トリクロロエチレン |  |  |  |  | 過去使用
[8 empty] | □ | [5 empty] | □
|  |  | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵） | [5 empty] | （製造 ・ 使用 ・ 処理 ・ 貯蔵）
| ② | 関連施設区分 | ○ | 有害物質使用特定施設 |  |  |  |  | ○ | 有害物質使用特定施設
|  |  |  | 有害物質貯蔵指定施設 | [5 empty] | 有害物質貯蔵指定施設
|  |  |  | その他施設 | [5 empty] | その他施設
| ③ | 特定施設番号及び施設番号 ※②で有害物質使用特定施設が「○」の場合のみ記入してください ※施設番号とは、申請又は届出別紙1,2に記載の番号 | ７１の２-イ 科学技術の研究等の用に供する洗浄施設 | [5 empty] | ７１の２-イ 科学技術の研究等の用に供する洗浄施設
| ④ | 有害物質使用等の概要（用途） | 分析業務に使用 | [5 empty] | 分析用検量線試薬
| ⑤ | 有害物質使用等の量（kg／年） | 1kg／年（〇年度実績） | [5 empty] | 0.5
| ⑥ | 有害物質使用等施設の床面、施設の周辺における流出・地下浸透防止対策 | コンクリート製床面 | [5 empty] | 床面はコンクリート製、施設の周囲には防液堤を設けている
| ⑦ | 有害物質使用等施設に付帯する配管等における流出・地下浸透防止対策 | 塩ビ製パイプ配管 | [5 empty] | 配管にコーティングを施している
| ⑧ | 有害物質使用等施設に付帯する排水溝等の排水系統設備における流出・地下浸透防止対策 | 特になし | [5 empty] | 排水溝に耐酸塗料を施している
| ⑨ | 地下貯蔵施設における流出・地下浸透防止対策 | － | [5 empty] | なし
| ⑩ | 有害物質使用等施設の使用方法による流出・地下浸透防止対策 | 分析後の廃液は、廃液タンクに全量回収 | [5 empty] | ウエスを常備している
| ⑪ | 排水の処理の概要 | 廃液は、すべて業者によって回収される。 | [5 empty] | 廃液は、すべて産廃処理する。
| ⑫ | 汚泥・廃液等の処理方法及び量（kg／年） | 廃液は、すべて産廃処理する。 | [5 empty] | 廃液は、すべて産廃処理する。
|  |  | 汚泥 |  |  | 廃液 | 10 |  | 汚泥 |  |  | 廃液
|  |  | 大気蒸発 |  |  | その他 |  |  | 大気蒸発 |  |  | その他
| ⑬ | 排出水検査結果 | 検査日 |  | 排水なし |  |  |  | 検査日
|  |  | 検査結果 | [5 empty] | 検査結果
４．地下水利用状況について
| ① | 地下水利用状況 | 地下水利用の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  |  | 井戸の位置（事業場敷地） | [5 empty] | 内 ・ 外
| ② | 地下水検査状況 | 有害物質名 | [5 empty] | 有害物質名
|  |  | 検査日 | [5 empty] | 検査日
|  |  | 検査結果 | [5 empty] | 検査結果